Автоматический стенд для контроля параметров акселерометра ADXL202AE.

Фото устройства см. здесь

СХЕМА ПРИВОДА ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДОМ ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ.

Схема привода для шагового двигателя с процессором, формирующим сигнал с широтно-импульсной модуляцией, содержащая схему Н моста, имеющая первый и второй входы, причём первый вход Н моста соединён с выходом сигнала ШИМ процессора, и схему переключения, имеющую вход и выход, причём вход схемы переключения соединён с выходом сигнала ШИМ процессора, а выход схемы переключения соединён со вторым входом Н моста, при этом схема переключения инвертирует коэффициент заполнения ШИМ сигнала, когда сигнал ШИМ присутствует, и не инвертирует коэффициент заполнения,  когда сигнал ШИМ отсутствует.

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ОСИ АКСЕЛЕРОМЕТРА.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для настройки, калибровки акселерометров и приборов, содержащих акселерометры. Способ определения угловых координат измерительной оси акселерометров заключается в определённой последовательности разворотов акселерометра относительно различных горизонтальных осей, положение которых известно относительно ортогонального базиса, на заданные углы. Угловые координаты определяются из соответствующих соотношений. Повышение точности в определении координат достигается за счёт учёта нулевой составляющей сигнала акселерометра.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ.

Интерфейс передачи данных, содержащий приёмо-передающий блок, конфигурированный для приёма и передачи данных, который соответствует спецификации USB; блок детектирования, конфигурированный для определения данных, принятых приёмо-передающим блоком, для того, чтобы определить, необходимо ли преобразовать принятые данные в данные, которые соответствуют конкретной спецификации; блок преобразования, конфигурированный для преобразования принятых данных в данные, которые соответствуют конкретной спецификации.

    - структурная электрическая схема стенда

Посмотреть схему можно здесь

Стенд состоит из следующих основных блоков:

- микроконтроллер, обслуживающий USB хост (МК1);

- микроконтроллер, обслуживающий шаговый двигатель и акселерометр (МК2);

- акселерометр ADXL202AE, характеристики которого снимаются;

- блок электронных ключей;

- шаговый двигатель, обеспечивающий поворот акселерометра в вертикальной плоскости.

Рассмотрим основные принципы работы схемы.

Сигнал USB хоста, содержащий информацию о повороте двигателя, приходит на микроконтроллер МК1. Микроконтроллер обрабатывает сигнал, расшифровывает информацию и передаёт её посредством асинхронного приёмопередатчика микроконтроллеру МК2, который согласно принятой информации изменяет положение шагового двигателя, замыкая тот или иной ключ в блоке ключей.

После поворота шагового двигателя, микроконтроллер МК2 обрабатывает информацию от акселерометра и передаёт её посредством асинхронного приёмопередатчика микроконтроллеру МК1, который через порт USB посылает информацию хост контроллеру.

Цикл повторяется до тех пор, пока статическая характеристика не будет сформирована.

1.1 Выбор конструктивных элементов каждого блока

Микроконтроллер.

В качестве микроконтроллера был выбран AT90S2313. Это устройство имеет приемлемые параметры и небольшую стоимость.

AT90S2313.

Основные сведения [5].

AT90S2313 - экономичный 8 битовый КМОП микроконтроллер, построенный с использованием расширенной RISC архитектуры AVR. Исполняя по одной команде за период тактовой частоты, AT90S2313 имеет производительность около 1MIPS на МГц, что позволяет разработчикам создавать системы оптимальные по скорости и потребляемой мощности.

В основе ядра AVR лежит расширенная RISC архитектура,  объединяющая развитый набор команд и 32 регистра общего назначения. Все 32  регистра непосредственно подключены к арифметико-логическому  устройству (АЛУ), что дает доступ к  любым двум регистрам за один  машинный цикл.

Подобная архитектура обеспечивает десятикратный выигрыш в эффективности кода по сравнению с традиционными CISC микроконтроллерами.      AT90S2313 предлагает следующие возможности: 2кБ загружаемой  флэш-памяти; 128 байт EEPROM;  15 линий ввода/вывода общего  назначения; 32 рабочих регистра; настраиваемые таймеры/счетчики с режимом совпадения; внешние и внутренние прерывания; программируемый универсальный  последовательный порт; программируемый сторожевой таймер со встроенным генератором; SPI последовательный порт для загрузки программ; два выбираемых программно режима низкого энергопотребления. Холостой режим  (Idle Mode) отключает  ЦПУ, оставляя  в рабочем  состоянии регистры,  таймеры/счетчики, SPI порт и  систему прерываний. Экономичный режим  (Power Down Mode) сохраняет содержимое регистров, но отключает генератор, запрещая функционирование всех встроенных устройств до внешнего прерывания или аппаратного сброса.

Акселерометр

В качестве акселерометра был использован микромеханический акселерометр ADXL 202АЕ. Микромеханические приборы – это наиболее перспективное направление современного приборостроения.

Общие сведения

ADXL202E – недорогой двухосевой акселерометр с цифровым выходом. Он способен измерять ускорение в диапазоне ±2g в динамическом (вибрация) и статическом (гравитация) режимах.

На выходе акселерометра широтно-импульсный сигнал, скважность импульса пропорциональна действующему ускорению.

Акселерометр имеет 2 выхода (первый несёт информацию об ускорении, действующем по оси X, второй - по Y).

Прибор боится статического электричества. Что существенно усложняет работу с ним. Для выхода акселерометра из строя достаточно 4000В. Это напряжение вполне может возникнуть между прибором и телом человека, поэтому брать его в руки или паять без заземления не рекомендуется.

Недостатки:

1) ADXL202AE имеет довольно высокий уровень собственных шумов.

2) Прибор чувствителен к изменению температуры окружающей среды. Температура сильно влияет на ширину импульса несущей частоты.

3) Акселерометр меняет свои характеристики также при изменении напряжения питания.

Все вышеперечисленные недостатки существенно влияют на точность измерений, проводимых с помощью ADXL202AE. К примеру, высокие собственные шумы прибора сильно затрудняют детектирование сигнала прибора при измерении малых ускорений (углов наклона). А из-за того, что параметры меняются с температурой, необходимо калибровать прибор при каждом измерении.

Основные технические характеристики акселерометра ADXL202AE

Таблица 2.1. – Основные технические характеристики.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания | от 3В до 5В |
| Потребляемый ток | менее 0,6 мА |
| Диапазон измерения ускорения | ±2g |
| Диапазон изменения периода несущей частоты | от 0,5 мС до 10 мС |
| Собственные шумы | 200 мкg на 2 мg |
| Точность установки нуля | 12,5 процентов |
| Диапазон рабочих температур | от -40º до +85º |
| Габариты | 5 Х 5 Х 2 мм |

Блок-схема акселерометра ADXL202AE

Рисунок 2.1. – Блок-схема микромеханического акселерометра ADXL202AE

Осциллятор – масса, вытравленная на самом кристалле. При действии на прибор ускорения, осциллятор начинает совершать поступательное движение в сторону, противоположную действующему ускорению.

Чувствительная масса имеет емкостную связь с сенсорами канала X и Y. То есть, при перемещении массы, меняется зазор между ней и чувствительными элементами сенсоров, что приводит к изменению ёмкости. Ведь ёмкость, как известно, обратно пропорциональна расстоянию между обкладками конденсатора.

Информация об изменениях ёмкости поступает на детекторы X и Y. Там происходит преобразование информации об ускорении в электрический сигнал. В каждом из каналов имеется RC-фильтр. Он устраняет все нежелательные высокочастотные составляющие выходного сигнала, например, помехи, вызванные тепловым движением электронов.

Далее электрический сигнал поступает на широтно-импульсный модулятор. Это устройство, которое способно под действием модулирующего сигнала менять скважность выходного сигнала.

Сердце широтно-импульсного модулятора - генератора треугольных импульсов. Этот генератор определяет частоту работы ШИМ. В данной модели акселерометра, для двух каналов используется одно и тоже треугольное напряжение. То есть, в выходном сигнале (в независимости от скважности) середины импульсов каналов совпадают.

С модулятора выходит цифровой сигнал, удобный для обработки цифровыми устройствами.

Конструкция акселерометра ADXL202AE

Конструктивно акселерометр представляет собой интегральную микросхему, размером 5 Х 5 Х 2 мм.

Рисунок 2.2. – Внешний вид акселерометра (вид снизу).

Прибор имеет 8 контактов для подключения обвязки.

Рассмотрим их функции.

1	–	самотестирование.

2	–	установка периода несущей частоты. Период меняют подключением к этому контакту резистора разного сопротивления. Это сопротивление влияет на частоту генератора треугольных импульсов широтно-импульсного преобразователя.

3	–	корпус.

4	–	выход Y. Между этим контактом и корпусом снимается выходной сигнал канала Y.

5	–	выход X. Между этим контактом и корпусом снимается выходной сигнал канала X.

6	–	настройка фильтра в канале Y. Настройка осуществляется подключением к контакту конденсатора различной ёмкости.

7	–	настройка фильтра в канале X. Настройка осуществляется подключением к контакту конденсатора различной ёмкости.

8	–	питание.

Выбор конденсаторов фильтра C1 и С2

Как уже отмечалось выше, для фильтрации ненужных составляющих сигнала, в каждом из каналов стоят фильтры. Это обычные RC-фильтры, в которых сопротивление R фиксировано и равно 32К, а конденсатор может меняться в зависимости от частоты настройки.

,					(2.2)

где  F – частота пропускания фильтра.

С – ёмкость конденсатора в цепи фильтра.

Минимальная ёмкость конденсатора 1000 пФ. От модели к модели сопротивление резистора в цепи фильтра может отклоняться на 15%, что будет влиять на частоту работы устройства.

Выбор частоты несущего сигнала

Как уже отмечалось выше, на несущий сигнал оказывает действие сопротивление, подключаемое ко второму контакту.

Для расчёта применяется следующая формула:

,					(2.3)

где  F – частота работы,

R – конфигурационное сопротивление.

Блок ключей

В качестве блока ключей была выбрана микросхема ULN2003A. Это набор мощных транзисторных ключей, собранных по схеме Дарлингтона. Каждый ключ способен пропускать через себя ток до 500 мА. Микросхема имеет резисторы в цепи базы, что позволяет напрямую подключать её выводы к цифровым устройствам. На выводах транзисторных ключей имеются защитные диоды, что позволяет управлять индуктивной нагрузкой.

Рисунок 2.3. – Микросхема ULN2003A.

Шаговый двигатель

В качестве шагового двигателя был использован двигатель, рассчитанный на напряжение 12В ДШР 39-0,006-1,8 УХЛ 4. Основные технические характеристики двигателя приведены в таблице 1.2.

Таблица 2.2 – Основные технические характеристики двигателя

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания, В | 12 ± 1,2 |
| Номинальный шаг, град | 1,8 |
| Статическая погрешность отработки шага, процент | ±5 |
| Номинальная приемистость, шаг/с | 600 |
| Фиксирующий момент, Н*М | 0,001 |

## 2. Принципиальная электрическая схема стенда

## Схему можно посмотреть здесь

Принципиальная электрическая схема состоит из следующих основных блоков:

- блок преобразователя протоколов (USB  RS-232C), собранный на элементе DD1.

- блок управления шаговым двигателем и акселерометром, собранный на элементах DD2, DA1.

Рассмотрим подробнее каждый блок.

2.1 Блок преобразователя интерфейсов

Назначение этого блока – эмулировать USB-устройство, общаться с хостом, корректно отвечая на его запросы, принимать информацию из порта (посылать информацию в порт), полученную посредством асинхронного приёмопередатчика.

Для того чтобы корневой хаб определил факт подключения устройства к порту, последнее должно подтянуть одну из линий данных (Data+, Data-) к напряжению +5В. Если устройство подтягивает линию Data+, это высокоскоростное устройство, в дальнейшем хост будет с ним общаться на скорости 12 Мбод (Мбит/с). Если устройство подтягивает линию Data-, это низкоскоростное устройство, хост будет с ним общаться на скорости 1,5 Мбод.

Подтягивание нужной линии осуществляется включением резистора сопротивлением 1,5 КОм между напряжением питания и нужной линией.

В данном случае, эту роль выполняет резистор R2. Как видно из схемы, он подтягивает линию Data- к напряжению +5В, следовательно, устройство будет низкоскоростным. Важной особенностью AVR контроллеров является то, что в обесточенном состоянии выводы его порта сконфигурированы на вывод, поэтому линия Data- будет заземлена до тех пор, пока микроконтроллер не включится и порт не будет сконфигурирован на ввод информации. Это позволяет осуществлять питание микроконтроллера преобразователя от внешнего источника. Получается, что пока питание микроконтроллера не подано, хаб не фиксирует наличие нового устройства.

Перед включением стенда, его необходимо подключить к порту.

Еще одно важное обстоятельство. Устройство USB должно потреблять минимальный ток от порта, иначе хаб его отключит. Для этой цели в схему внесена цепочка R1, VD1, C1. Это индикатор подключения устройства к порту USB, по совместительству метод удержания порта в активном состоянии. Резистор R1 гасит избыточный ток через диод VD1, задавая режим работы последнего. Конденсатор С1 сглаживает броски напряжения в порте, которые через резистор R2 передаются на линию данных и могут привести к ложному срабатыванию детектора данных внутри микроконтроллера (эту функцию выполняет программное обеспечение).  Также этот конденсатор предохраняет диод от бросков тока, вследствие скачков напряжения питания порта.

Микроконтроллер DD1 работает на частоте 18 МГц. Эта частота была выбрана не случайно. Так как устройство низкоскоростное, хост общается с ним на частоте 1,5 МГц. Для обработки одного бита информации и записи его в память микроконтроллера необходимо не менее 8 тактов процессора. В AVR микроконтроллерах за один такт выполняется в среднем одна команда (кроме прыжков, записи в память, записи в стек, арифметических операций над словами и т.д.), значит, алгоритм обработки одного бита информации должен умещаться в 8 команд процессора. На самом деле, в 8 тактов очень сложно уложиться (для этого частота процессора должна быть 1,5*8=12 МГц), поэтому была выбрана частота 18 МГц, она позволяет использовать 12 тактов для обработки одного бита. А этого вполне хватает.

Цепочка VD2, R3 – индикатор включения устройства. Он включается программно и позволяет определить, запустился микроконтроллер или нет.

Рассмотрим подключение микроконтроллера к порту USB. Разъём USB-A состоит из четырёх контактов (Рисунок 3.1)

Рисунок 3.1 – Разъём USB-A. а) Внешний вид, б) Расположение выводов.

Таблица 3.1. – Назначение выводов разъёма USB-A

| Номер вывода | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | +5В, питание |
| 2 | Data- |
| 3 | Data+ |
| 4 | Корпус |

Как видно из схемы, сигнал от линии данных Data- поступает на первый разряд порта B (контакт 12), а сигнал Data+ на второй разряд того же порта, к тому же сигнал Data+ поступает на вывод, предназначенный для генерации внешнего прерывания. Это сделано для того, чтобы не опрашивать порт на наличие изменений, на это уходит время, можно не успеть среагировать на поступающие данные. К тому же использование прерываний позволяет обрабатывать данные рекурсивно. То есть, контроллер получает пакет, ему нужно время для его расшифровки, но хост требует ответа немедленно. Для того чтобы избежать ошибок и как следствия отключения устройства от порта, необходимо “попросить” хост подождать. После чего контроллер включает прерывание и занимается расшифровкой текущего пакета. Через некоторое время хост снова запрашивает ответ, если последний ещё не готов, контроллер опять включает прерывание и просит подождать. И так до полной расшифровки пакета и выполнения требуемых действий.

2.2 Блок управления шаговым двигателем и акселерометром

Основным элементом этого блока является микроконтроллер DD2. Он работает на частоте 4 МГц. Этой частоты вполне достаточно, чтобы посчитать ширину импульса акселерометра. Импульсы, в длительности которых зашифрована информация об ускорении по оси X и по оси Y следуют с частотой 100 Гц. То есть, за период одного колебания выходного сигнала акселерометра, контроллер досчитает до 4000000/100=40000. Шестнадцатиразрядный счётчик внутри микроконтроллера считает до 65535. Получается, что частоты микроконтроллера достаточно для точного измерения длительности импульса, которая будет выражена словом.

Питается микроконтроллер от внешней цепи, не связанной с USB портом. Это сделано для того, чтобы была возможность управлять шаговым двигателем. Если бы этот узел питался от USB порта, то выходного тока порта не хватило бы для управления ключами, которые подключены к обмоткам шагового двигателя.

Акселерометр ADXL-202AE (микросхема DA2), подключён к третьему и четвёртому разрядам порта D. По совместительству эти контакты также являются входом внешних прерываний. То есть, есть возможность следить за сигналом не только опросом линии, но и в режиме прерывания.

Режим работы акселерометра задают элементы R4, C2, C3. Сопротивление определяет частоту треугольного напряжения, которое использует широтно-импульсный модулятор, конденсаторы – составные части фильтров помех в аналоговом выходном сигнале.

С первых четырёх разрядов порта B микроконтроллера сигналы поступают на ключи. В качестве ключей, предложена микросхема ULN2003A. Это набор ключей, собранных по схеме Дарлингтона. Каждый из ключей управляет своей обмоткой шагового двигателя.

Схема очень чувствительна к резкому отключению питания (замыканию питания). Это следствие отсутствия ограничителя по питанию схемы ключей. При резком отключении питания, ЭДС самоиндукции, складываясь с напряжением питания может пробить ключи или вывести из строя микроконтроллеры. Однако предложенный блок питания содержит на выходе конденсаторы большой ёмкости, что сводит к минимуму описанный эффект.

Связь между микроконтроллерами осуществляется посредством асинхронных приёмопередатчиков (UART). Частота работы приёмопередатчиков 4800 бод.

2.3 Режим программирования микроконтроллеров

Для программирования каждого микроконтроллера установлены разъёмы XP2, XP3. В данной схеме используется режим параллельного программирования. Чтобы перевести схему в режим программирования, необходимо разомкнуть джамперы SA1 и SA2. При этом отключится акселерометр и микросхема ключей. Дело в том, что при работе акселерометра, на порт всё время поступают импульсы с информацией об ускорении. Они могут помешать контроллеру перейти в режим программирования. А ключи обесточиваются потому, что при программировании на выходных линиях портов могут наблюдаться кратковременные хаотичные высокие уровни, которые могут оказать влияние на шаговый двигатель.

Схема запитывается от двух напряжений: 5В для микроконтроллеров, акселерометра и 12В для шагового двигателя и ключей. Максимальный ток 500 мА. Поэтому для питания устройства был выбран стандартный компьютерный блок питания от корпуса AT.

2.4 Расчёт элементов схемы [10]

Расчёт индикатора подключения стенда к порту USB.

Для того, чтобы USB порт не отключил устройство, оно должно потреблять от него не менее 5 мА. Сопротивление R2 фиксировано. По спецификации USB оно должно иметь номинал 1,5 КОм.

Расчёт сопротивления R1 ведётся по формуле 3.1.

,						(3.1)

где	  - напряжение питания, которое обеспечивает USB порт. По спецификации оно равно 5В;

-  номинальный ток потребления. Это ток, который USB устройство должно потреблять от порта.

Сопротивлением светодиода в прямом направлении пренебрегаем. Тогда:

Ом

Расчёт индикатора запуска микроконтроллера

Расчёт цепочки R3, VD2 аналогичен вышеописанному. Только в качестве номинального тока берётся номинальный ток светодиода, который также равен 5 мА. Следовательно, сопротивление R3 номиналом 1 КОм.

Расчёт мощности рассеивания резисторов R1, R2, R3

Через все резисторы проходит одинаковый ток 5мА. На них падает одинаковое напряжение 5В. Следовательно, мощность, которая на них рассеивается, равна 0,025 Вт.

В схеме необходимо использовать резисторы R1, R2,R3 мощностью рассеивания 0,125 Вт.

Расчёт обвязки акселерометра

Выбор конденсаторов С2, С3 осуществляется по формуле 2.2, при частоте среза RС фильтра равной 1 Гц.

Ф

Ближайшая ёмкость 4,7 мкФ.

Выбор резистора R4 осуществляется по формуле 2.3, при частоте генерации 100 Гц.

Ближайшее сопротивление 1,2 Мом.

3. Разработка печатной платы стенда

3.1 Расчёт печатной платы

Для свободной установки элемента на печатной плате, диаметр отверстия под него должен быть на 0,2 мм больше, чем диаметр его ножки. Так как диаметр ножек всех комплектующих схемы 0,8 мм, выбираем диаметр отверстия равным 1 мм.

Наименьшее номинальное значение ширины печатного проводника рассчитывают по формуле:

,				(4.1)

где	 – минимально допустимая ширина печатного проводника;

– нижнее предельное отклонение размеров элементов конструкции (ширины печатного проводника).

Для  = 0,8 мм и   = 0,1 мм минимальная  ширина проводника равна  = 0,9 мм. Примем ширину проводника 1 мм.

Наименьшее номинальное значение диаметра контактной площадки под выбранное отверстие рассчитывается по формуле:

,	(4.2)

где	d – диаметр отверстия;

– верхнее предельное отклонение диаметра отверстия;

b – гарантийный поясок;

– величина подтравливания диэлектрика в отверстии, которую принимают равной 0 для двухсторонних печатных плат;

Td – позиционный допуск расположения осей отверстий;

TD – позиционный допуск расположения центров контактных площадок;

– верхнее предельное отклонение размеров элементов конструкции (ширины печатного проводника;

– нижнее предельное отклонение размеров элементов конструкции (ширины печатного проводника.

Наименьшее номинальное значение диаметра контактной площадки под отверстие диаметром 1 мм:

Примем диаметр контактной площадки 2,5 мм.

Наименьшее номинальное расстояние между соседними элементами проводящего рисунка определяют по формуле:

,  					(4.3)

где	 – минимальное допустимое расстояние между соседними элементами проводящего рисунка;

– верхнее предельное отклонение размеров элементов конструкции (ширины печатного проводника;

– позиционный допуск расположения элемента проводящего рисунка относительно соседнего.

Примем расстояние между проводниками 1мм.

3.2 Печатная плата

Рисунок 4.1 – Печатная плата стенда (вид со стороны печатных проводников).

Печатная плата односторонняя. Размеры платы 100 х 200 мм. Расстояние между проводниками 1 мм, ширина проводников 1 мм. Диаметр отверстий 1 мм, диаметр контактных площадок 2,5 мм.

4 Разработка протокола обмена данными стенда и компьютера через порт USB

Стенд должен выполнять две основные задачи:

- менять активность обмоток шагового двигателя по требованию пользователя;

- опрашивать акселерометр и выдавать пользователю информацию о длительности импульсов по обоим каналам.

Следовательно, необходимо внести 2 команды. Одна будет нести информацию для шагового двигателя, другая обеспечивать запрос информации акселерометра.

Команда &hF1

У этой команды есть параметр, он находится во втором байте передаваемого сообщения. Сама команда располагается в первом байте. Для поворота двигателя в одном направлении следует последовательно передавать сообщение с командой &hF1 и числами 1,2,4,8 в качестве параметра. Второй байт без изменения копируется в порт B контроллера DD2. Получающиеся управляющие уровни приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Уровни управляющих напряжений

| Десятичное число | Бинарное представление |
| --- | --- |
| 1 | 0001 |
| 2 | 0010 |
| 4 | 0100 |
| 8 | 1000 |

Получается, что если поочерёдно менять уровни в соответствии с таблицей 5.1, будут работать нужные обмотки для поворота в одну сторону. Если требуется повернуть двигатель в другую сторону, то последовательность меняет очерёдность на обратную (8,4,2,1).

Команда &hF2

У этой команды нет параметров. Она предназначена для перевода контроллера DD2 в режим счёта длительности импульса, после окончания счёта, данные через UART поступают в микроконтроллер DD1, шифруются и копируются в буфер для отправки через USB порт.

После вызова команды &hF2, пользователь должен подождать немного, пока пройдут описные выше действия, и запросить информацию от USB порта. Данные, находящиеся в текущий момент в буфере отправки будут переданы через USB порт.

Вызывать команду чтения с порта не рекомендуется использовать без предварительной отсылки в порт команды &hF2. Так как, если в буфере отправки ничего нет, хост получит неправильные данные и отключит устройство.

5 Разработка программного обеспечения для узла сопряжения стенда с компьютером

От данного узла требуются следующие функции:

- Детектирование пакета.

- Запись его в память.

- Определение типа пакета.

- Расшифровка пакета.

- Расчёт контрольной суммы по значащим полям пакета.

- Шифровка пакета.

- Отправка пакета.

- Приём (отправка) данных через UART.

7 Разработка программного обеспечения для узла обработки данных с акселерометра и управления шаговым двигателем

Данный узел должен выполнять следующий функции:

- принимать по UART команды

- при приёме команды &hF1, менять активность обмоток шагового двигателя

- при приёме команды &hF2, рассчитывать длительность импульсов выходного сигнала акселерометра, передавать результат по UART обратно контроллеру USB порта.

UART этого микроконтроллера настраивается на тот же протокол, на какой был настроен UART микроконтроллера USB порта: скорость 4800 бод, 8 информационных бит, 1 стоповый бит.

Как уже отмечалось выше, команда &hF1 содержит в качестве параметра новое состояние обмоток шагового двигателя, этот байт без изменений передаётся в порт В. Порт В управляет ключами, коммутирующим обмотки шагового двигателя.

Рассмотрим подробнее команду &hF2. Эта команда призвана заставит микроконтроллер вычислить информацию, достаточную для декодирования величины ускорений по обеим осям.

Алгоритм работы декодера основан на особенностях ШИМ-сигнала, который выдаёт акселерометр. Как уже отмечалось выше, для широтно-импульсной модуляции используется треугольное напряжение. Это говорит о том, что импульс расширяется от середины. То есть, середины импульсов канала Х и канала Y совпадают.

Рисунок 7.1 – Выходной сигнал акселерометра.

Как видно из рисунка 7.1, в сигнале выделяются основные временные точки, зная которые можно вычислить длительность импульсов двух каналов, а также период треугольного напряжения, которым проводилась модуляция.

В данном случае, алгоритм декодирования таков, что точка A всё время равна нулю. На длительность периода отводится двойное слово. Получается, что необходимо 6 байт для хранения полученной информации. Через USB порт передаётся 8 байт, последнее слово нулевое.

Чтобы вычислить значение ширины импульса двух каналов и длительность периода треугольного напряжения, используют формулы:

Tх = В,					(7.1)

где Tх – длительность периода в канале X.

В – основная точка.

Ty = D-C,					(7.2)

где Ty - длительность периода в канале Y.

D, С – основные точки.

T2 = (В/2) +(С-B)+((D-C)/2),				(7.3)

где	T2 – период треугольного напряжения.

Алгоритм работы программы микроконтроллера:

- обнулить счётчик;

- ждать прихода нуля с канала X;

- ждать прихода единицы с канала X;

- запуск таймера;

- ждать прихода нуля с канала X;

- запись значения точки B в память;

- ждать прихода нуля с канала Y;

- ждать прихода единицы с канала Y;

- записать значение точки С в память;

- ждать прихода нуля с канала Y;

- записать значение точки D в память;

- деактивировать счётчик.

8 Разработка программного обеспечения на языке Visual Basic For Dos для работы со стендом

Программа написана на 2-х языках. Основная часть на Visual Basic, низкоуровневая на Assembler.

Основная причина невозможности написания программы на одном языке – неприспособленность Visual Basic вызывать DOS прерывания.

Для слияния разноязычных сегментов программы была использована технология Quick Library [12].

Основные процедуры высокоуровневой части:

- FindUSBBios. Определяет наличие USB контроллера в материнской плате;

- getaddr32. Вычисляет линейные адрес переменной;

- Init. Инициализирует USB регистры;

- LongToInt. Преобразовывает слово со знаком в двойное слово без знака [13];

- ReadUSBRegisters. Считывает USB регистры;

- Start. Стартует транзакцию;

- Transaction. Определяет тип выполняемой транзакции;

- TransactionIn. Формирует In транзакцию;

- TransactionOut. Формирует Out транзакцию.

Основной приём, используемый в программе для упрощения протокола, состоит в том, что при каждой транзакции происходит перезагрузка контроллера. Это необходимо потому, что как только устройство подключается к USB порту, хост тут же начинает с ним общаться. Контроллер запрашивает атрибуты устройства, параметры конфигураций, количество конечных точек и т.д. Если отвечать на эти вопросы, код резко усложняется. Но если не ответить хотя бы на один вопрос, хаб отключит устройство. Но если при каждой транзакции перезагружать контроллер, хаб не успеет отключить устройство и посылка пройдёт успешно.

Основным отличием программирования USB регистров от регистров Com или LPT порта является  то, что адрес USB регистров не одинаков на разных машинах.

Поэтому, перед тем, как начать программировать, необходимо определить базовый адрес регистра порта. Это делает процедура ReadUSBRegisters.

Она вызывает низкоуровневую процедуру SIntS. Назначение которой состоит в вызове прерывания &h1A с параметрами соответствующими запросу статуса USB BIOS. Результатом работы является изменение (или не изменение) флага С регистра флагов, перемещение базового адреса в регистр Ecx.

Определив базовый адрес, можно приступить к программированию хоста. Ниже перечислены основные регистры хост-контроллера [1]:

- базовый адрес + 0h	-	Регистр команды USB

- базовый адрес + 2h	-	Регистр состояния USB

- базовый адрес + 4h	-	Регистр управления прерываниями USB

- базовый адрес + 6h	-	Регистр номера кадра USB

- базовый адрес + 8h	-	Регистр базового адреса списка кадров

- базовый адрес + Сh	-	Регистр модификатора начала кадра

- базовый адрес + 10h	-	Регистр состояния и управления порта 0

- базовый адрес + 12h	-	Регистр состояния и управления порта 1

Регистр команды USB:

- бит 0 – запуск/останов

- бит 1 – сброс хост-контроллера

- бит 2 – глобальный сброс

- бит 3 – переключение в глобальный режим ожидания

- бит 4 – общий выход из режима ожидания

- бит 5 – переключение в режим отладки

- бит 6 – флаг завершения конфигурирования контроллера

- бит 7 – максимальный размер пакета завершения кадра

- биты 8-15 должны содержать нули

Регистр состояния:

- бит 0 – признак USB прерывания

- бит 1 – признак прерывания по ошибке, которая произошла при выполнении транзакции

- бит 2 – признак поступления на шину сигнала пробуждения

- бит 3 – признак системной ошибки

- бит 4 – признак обнаружения ошибки в работе контроллера

- бит 5 – признак останова контроллера

Регистр базового адреса. Содержит начальный (абсолютный) адрес списка кадров в памяти компьютера. Используются только старшие 20 бит регистра, младшие должны содержать нули.

Регистр состояния и управления порта:

- бит 0 – текущий статус подключения

- бит 1 – признак изменения статуса подключения

- бит 2 – включение и отключение порта

- бит 3 – признак включения и отключения порта

- бит 4 – состояние линии Data+

- бит 5 – состояние линии Data-

- бит 6 – признак обнаружения сигнала пробуждения

- бит 8 – признак подключения низкоскоростного устройства

- бит 9 – сброс порта

- бит 10 –  признак активности линии

- бит 11 – признак изменения состояния линии

- бит 12 – признак режима ожидания

Перезагрузка хост-контроллера осуществляется по следующему алгоритму:

- посылка в регистр числа 4 (100) – глобальный сброс контроллера;

- посылка нуля в регистр номера кадра;

- посылка адреса списка кадров в регистр списка кадров;

- посылка числа 1 в регистр команды – запуск;

Произошла перезагрузка контроллера. Теперь необходимо определить, к какому порту подключено устройство. Для этого считывается первый бит регистра состояния и управления текущего порта. Если он установлен в единицу, значит, подключено устройство.

Программирование порта завершено. Теперь можно посылать транзакции. Для этого, их нужно сформировать.

Сначала необходимо сформировать список кадров. Элемент списка кадров состоит из 5 полей. Поле со смещением 4-31 предназначено для хранения адреса заголовка очереди дескрипторов передачи.

Формирование транзакций начинается с заполнения дескриптора передачи. Он состоит из 4-х полей:

- Указатель на следующий элемент списка. Смещение 0h-3h.

- Слово управления и состояния. Смещение 4h-7h.

- Маркер дескриптора. Смещение 8h-Bh.

- Указатель на буфер данных. Смещение Ch-Fh.

Указатель на следующий элемент содержит абсолютный адрес следующего элемента связанного списка. Если в этом поле содержится единица, значит этот элемент в списке последний.

Слово управления и состояния:

- биты 0-10 – объём данных переданных в результате транзакции

- бит 17 – признак обнаружения ошибки (принято более 6 единиц подряд)

- бит 18 – ошибка CRC или таймаута.

- бит 19 – признак отказа от транзакции. Пакет Nak.

- бит 21 – признак ошибки в буфере данных

- бит 22 – признак сбоя при выполнении транзакции

- бит 23 – признак активного дескриптора. Этот бит необходимо установить перед отправкой дескриптора, иначе хост его пропустит.

- бит 26 – тип устройства. 0 – высокоскоростное устройство, 1 – низкоскоростное.

- биты 27-28 – счётчик ошибок

Структура маркера дескриптора передачи:

- биты 0-7 – идентификатора пакета. PID. 2Dh – Setup, 69h – In, E1h – Out

- биты 8-14 – адрес устройства

- биты 15-18 – номер конечной точки

- биты 21-31 – объём передаваемых данных минус единица.

Заголовок очереди:

- Указатель на следующий заголовок очереди. Смещение 0h-3h.

- Указатель на первый элемент очереди дескрипторов. Смещение 4h-7h.

Адрес на заголовок очереди записывается в поле со смещением 4-31 списка кадров.

После заполнения необходимых полей дескриптора, необходимо записать адрес первого дескриптора в очереди в поле со смещением 4h-7h заголовка очереди. С этого момента контроллер начинает передачу. Если транзакция завершилась удачно, в поле, где был записан адрес заголовка очереди, появится число 1. Если произошла ошибка, в этом поле так и останется адрес первого дескриптора.

9 Методика снятия статической характеристики

9.1 Калибровка и определения уровня собственных шумов

Подвижная площадка снимается с оси шагового двигателя и кладётся на горизонтальную поверхность. В это время программа опрашивает акселерометр и определяет нулевой сигнал и текущий уровень шума. Строится закон распределения шумовой составляющей при многократных измерениях.

Далее площадка устанавливается  обратно на ось двигателя и программа начинает поворот акселерометра против часовой стрелки до того момента, пока ускорение по оси Y не будет максимальным. Смысл этого действия заключается в том, чтобы начать отсчёт с нулевого угла.

Уравнения зависимости ускорения от угла имеют вид:

(9.1)

Вычислим приращения ускорения по осям, которые будут соответствовать каждому повороту акселерометра. Очевидно, что таких шагов будет 200 (360/1,8).

Для оси Y:

, 			(9.2)

где	n – номер шага.

- угол поворота шагового двигателя.

Для оси X:

(9.3)

Зависимости, описываемые уравнениями (9.2) и (9.3) представлены на рисунке 9.1.

Рисунок 9.1 – Зависимости приращения ускорения от номера шага.

Как видно из рисунка 9.1, первые шаги по оси Х дают небольшие приращения, поэтому ориентироваться по ним очень сложно. Однако по оси Y приращения максимальны. Это означает, что программа с лёгкостью сможет уловить максимальное значение ускорения, когда угол поворота акселерометра будет равен нулю.

9.2 Снятие характеристики, определение чувствительности

Программа начинает поворот акселерометра против часовой стрелки, считывая ускорение при очередном угле поворота. В зоне нулевого угла, при каждом шаге ускорение по оси X меняется на величину меньшую (или соизмеримую) с собственным шумом акселерометра. Стенд поворачивает площадку до тех пор, пока программа сможет засечь чёткий сигнал. Таким образом производится измерение минимального измеряемого ускорения по оси X. Для оси Y действия те же, но при повороте на 90° (Рисунок 9.1).

9.3 Расчёт погрешностей измерения ускорения обусловленных погрешностью отработки шага

По спецификации собственные шумы акселерометра ADXL202AE зависят от частоты его работы. Для частоты 100 Гц они раны 3 mg.

Воспользовавшись соотношениями 9.1, рассчитаем как изменится реальное ускорение, если угол поворота будет известен с точностью ±5%.

Для оси Y:

,					(9.4)

где  - погрешность измерения ускорения,

- погрешность отработки угла.

Тогда:

Следовательно, максимальное изменение ускорения при отклонении угла на  равно:

,				(9.5)

где	 - приведённая погрешность.

Максимальное отклонение угла равно 0,09%

Получается, что максимальная погрешность в 2 раза меньше собственных шумов акселерометра. Последний её просто не почувствует.

10 Экспериментальная часть

Основой эксперимента является оценка правильности приёма и передачи информации через USB порт.

10.1 Приём Setup пакета

График зависимости состояния линий DATA+ и DATA- от времени представлен на рисунке 10.1.

Рисунок 10.1 – Зависимость состояния линий DATA+ и DATA- от времени при приёме Setup пакета.

Процесс расшифровки данного пакета сводится к следующему:

1) Определение дифференциальных уровней сигнала:

0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1

2) Расшифровка данных согласно спецификации NRZI:

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

3) Теперь можно определить значения основных полей пакета:

SYNC	-	0 0 0 0 0 0 0 1b

PID		-	1 0 1 1b

CHECK	-	0 1 0 0b

FUNC	-	0 0 0 0 0 0 0b

ENDP	-	0 0 0 0b

CRC5		-	0 1 0 0 0b

Поле SYNC удобно не расшифровывать, в криптованном состоянии его удобнее обрабатывать. SYNC	-	0 1 0 1 0 1 0 0b.

В данном случае никаких данных не передавалось, поэтому поля FUNC и ENDP содержат нули.

10.2 Приём OUT пакета

График зависимости состояния линий DATA+ и DATA- от времени представлен на рисунке 10.2.

Рисунок 10.2 – OUT пакет.

Расшифровки данного пакета сводится к следующему:

1) Определение дифференциальных уровней сигнала:

0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1

2) Расшифровка данных согласно спецификации NRZI:

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

3) Теперь можно определить значения основных полей пакета:

SYNC	-	0 0 0 0 0 0 0 1b

PID		-	1 0 0 0b

CHECK	-	0 1 1 1b

FUNC	-	0 0 0 0 0 0 0b

ENDP	-	0 0 0 0b

CRC5		-	0 1 0 0 0b

10.3 Приём Data пакета

Из-за довольно больших размеров пакета, здесь не приводится график зависимости, однако ниже приведён алгоритм расшифровки реальных данных.

- Определение дифференциальных уровней сигнала:

010101000010100010011101001001011010101010101010011011100010100010100100 010100110111110000101000

2) Расшифровка данных согласно спецификации NRZI:

000000011100001100111100010010001000000000000000101001101100001100001001100001010011110111000011

- Основные поля пакета:

SYNC 	-	00000001b

PID		-	11000011b

Check	-	00111100b

Data	-	01001000 10000000 00000000 10100110 11000011 00001001 10000101b

CRC16	-	0011110111000011b

Через порт передавались следующие данные: &h12, &h1, &h0, &h65, &hC3, &h90, &hA1. Следовательно, данные приняты верно.

Таким образом, можно заключить, что пакеты принимаются верно, информация переданная в них также правильна.

Библиографический список

- Кулаков В. Программирование на аппаратном уровне: специальный справочник. – СПб.: Питер, 2003. – 847c

- Агуров П.В. Интерфейсы USB. Практика использования и программирования. – СПб.: БХВ - Петербург, 2004. – 576c

- Агуров П.В. Практика программирования USB. – СПб.: БХВ - Петербург, 2006. – 624c

- Юров В. ASSEMBLER.Учебник. – СПб.: Питер, 2002. – 624c

- Документация по микроконтроллеру AT90S2313

- Гук М. Аппаратные интерфейсы ПК. – СПб.: Питер, 2002. – 528c

- Компьютерные   технологии   в   приборостроении:  Учебн.   пособие/   Р.Н. Насибулин; ТулГУ - Тула, 2002. - 116 с.

- Перебаскин А.В. "Микросхемы для управления электродвигателями", Пер. с анг. – М.:Мир, 1998 – 256 с: ил.

- Введение в программирование: Учебное пособие для учащихся сред. и ст. шк. возраста /Авт.-сост. В.А. Гольденберг. – Мн.: ООО «Харвест», 1997. – 528 с.

- Кауфман М., Сидман А. Практическое руководство по расчетам схем в электронике: Справочник. В 2-х т. Т.1: Пер. с англ/ Под ред. Ф. Н. Покровского. – М. Энергоатомиздат, 1991. – 368 с.

- Лебеденко  И. С. Смирнов В. А. Электронные устройства приборов. Тул. гос. ун-т. – Тула, 2003. – 148 с.

- Бордовский А.В. Программирование на языке QBasic для школьников и студентов. – М: Десс, 2005. – 208 с.

- Федоренко Б.Г. Алгоритмы и программы на Qbasic. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2002. – 288 с.

- Зубков С. Assembler для DOS, Windows и UNIX. - СПб.: Питер, 2004. – 608 с.

- Белов А. Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах AVR. – М.: Наука и техника, 2007. – 544 с.

- Мортон Дж. Микроконтроллеры AVR. Вводный курс. – М.: ДОДЭКА-XXI, 2006. - 272 с.